## 集計表
電 気 機 器 負 荷 表(集計表) | [5 empty] | 承 認 |  |  |  | 貴社名を入力して下さい | [5 empty] | 物件名称
[6 empty] | 検 印 |  | 作 成 | サイン | [6 empty] | 物件名を入力して下さい
ESE Service 2006.07/02 Ver 2.2
一 次 側 配線番号 | 変 電 設 備 名 称 | 変 圧 器 |  |  |  | 全 負 荷 容 量 |  |  | 進相コンデンサなし |  |  |  | 進相コンデンサ設置 | [5 empty] | 備 考
[9 empty] | 需要負荷容量 |  |  | 変圧器負荷率 | 需要負荷容量 |  |  | 変圧器負荷率 | SC 容量 | SR 容量
|  | TR.No. | 定格容量 | 設置区分 | 型 式 | [KW] | [KVar] | [KVA] | [KW] | [KVar] | [KVA] |  | [KW] | [KVar] | [KVA] |  | [KVar] | [KVar]
[KVA]
HV-01 | S/S-101 | 101-01 | 750 | 新設 | 油入自冷却式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188 | 188 | 25.0667 | 200 | 12
|  |  | [KVA] |  |  | [KW] | [KVar] | [KVA] | [KW] | [KVar] | [KVA] |  | [KW] | [KVar] | [KVA] |  | [KVar] | [KVar]
（合計） |  |  | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -188 | 188 |  | 200 | 12
Note on X3: FJ-USER:
Note on AB8: FJ-USER:

## Load-List
一次側配線 No. |  | HV-01 |  | 3φ3W | 50 | 全負荷 [KW] | 0 | 進相コンデンサなし |  |  |  | 進相コンデンサ設置 | [6 empty] | 物件名称
変電設備 名称 |  | S/S-101 |  | 1次電圧 | 6KV/3KV | 全負荷 [KVar] | 0 | 変圧器負荷率 [％] |  |  | 0 | 変圧器負荷率 [％] |  |  | 25.0667 |  |  |  | 貴社名を入力して下さい
二次側母線 No. |  |  |  | 2次電圧 | 440 | 全負荷 [KVA] | 0 | 需要有効電力 [KW] |  |  | 0 | 需要有効電力 [KW] |  |  | 0 | 進相コンデンサ
新設 |  | 101-01 |  | 750 |  | 設置場所 | 屋内 | 需要無効電力[KVar] |  |  | 0 | 需要無効電力[KVar] |  |  | -188 | 200 |  | [KVar] | 電気機器負荷表 |  |  | yyyy.mm/dd Ver 1.0
変圧器番号 |  |  |  |  | [KVA] | 変圧器型式 |  | 需要皮相電力[KVA] |  |  | 0 | 需要皮相電力[KVA] |  |  | 188 | 直列リアクトル |  |  | 物件名を入力して下さい
[6 empty] | 油入自冷却式 |  | 平均負荷力率 |  |  |  | 平均負荷力率 |  |  |  | 12 |  | [KVar]
幹 線 | 動力盤名称 |  | 負荷記号 | 負 荷 名 称 |  |  | 負荷の | 定格出力 | 台数 | 自動計算(％) |  |  | 任意入力(％) |  |  | 実負荷 | 入 力 | 負 荷 | 需要率 | 需 要 | 需 要 | 需 要 | 備 考
番 号 | [6 empty] | 種 類 | [KW] |  | 効 率 | 力 率 | 負荷率 | 効 率 | 力 率 | 負荷率 | [KW] | [KVA] | 力 率 |  | [KW] | [KVar] | [KVA]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
一次側配線 No. |  | 152-Fnn |  | 3φ3W | 50 | 全負荷 [KW] | 0 | 進相コンデンサなし |  |  |  | 進相コンデンサ設置 | [6 empty] | 物件名称
変電設備 名称 |  | S6-N S/S |  | 1次電圧 | 6KV/3KV | 全負荷 [KVar] | 0 | 変圧器負荷率 [％] |  |  | 0 | 変圧器負荷率 [％] |  |  | 18.8 |  |  |  | 貴社名を入力して下さい
二次側母線 No. |  | 1 |  | 2次電圧 | 440 | 全負荷 [KVA] | 0 | 需要有効電力 [KW] |  |  | 0 | 需要有効電力 [KW] |  |  | 0 | 進相コンデンサ
新設 |  | S6N-TR1 |  | 1000 |  | 設置場所 | 屋内 | 需要無効電力[KVar] |  |  | 0 | 需要無効電力[KVar] |  |  | -188 | 200 |  | [KVar] | 電気機器負荷表 |  |  | yyyy.mm/dd Ver 1.0
変圧器番号 |  |  |  |  | [KVA] | 変圧器型式 |  | 需要皮相電力[KVA] |  |  | 0 | 需要皮相電力[KVA] |  |  | 188 | 直列リアクトル |  |  | 物件名を入力して下さい
[6 empty] | 油入自冷却式 |  | 平均負荷力率 |  |  |  | 平均負荷力率 |  |  |  | 12 |  | [KVar]
幹 線 | 動力盤名称 |  | 負荷記号 | 負 荷 名 称 |  |  | 負荷の | 定格出力 | 台数 | 自動計算(％) |  |  | 任意入力(％) |  |  | 実負荷 | 入 力 | 負 荷 | 需要率 | 需 要 | 需 要 | 需 要 | 備 考
番 号 | [6 empty] | 種 類 | [KW] |  | 効 率 | 力 率 | 負荷率 | 効 率 | 力 率 | 負荷率 | [KW] | [KVA] | 力 率 |  | [KW] | [KVar] | [KVA]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
一次側配線 No. |  | 152-Fnn |  | 3φ3W | 50 | 全負荷 [KW] | 0 | 進相コンデンサなし |  |  |  | 進相コンデンサ設置 | [6 empty] | 物件名称
変電設備 名称 |  | S6-N S/S |  | 1次電圧 | 6KV/3KV | 全負荷 [KVar] | 0 | 変圧器負荷率 [％] |  |  | 0 | 変圧器負荷率 [％] |  |  | 18.8 |  |  |  | 貴社名を入力して下さい
二次側母線 No. |  | 1 |  | 2次電圧 | 440 | 全負荷 [KVA] | 0 | 需要有効電力 [KW] |  |  | 0 | 需要有効電力 [KW] |  |  | 0 | 進相コンデンサ
新設 |  | S6N-TR1 |  | 1000 |  | 設置場所 | 屋内 | 需要無効電力[KVar] |  |  | 0 | 需要無効電力[KVar] |  |  | -188 | 200 |  | [KVar] | 電気機器負荷表 |  |  | 2002.07/31 Ver 2.0
変圧器番号 |  |  |  |  | [KVA] | 変圧器型式 |  | 需要皮相電力[KVA] |  |  | 0 | 需要皮相電力[KVA] |  |  | 188 | 直列リアクトル |  |  | 物件名を入力して下さい
[6 empty] | 油入自冷却式 |  | 平均負荷力率 |  |  |  | 平均負荷力率 |  |  |  | 12 |  | [KVar]
幹 線 | 動力盤名称 |  | 負荷記号 | 負 荷 名 称 |  |  | 負荷の | 定格出力 | 台数 | 自動計算(％) |  |  | 任意入力(％) |  |  | 実負荷 | 入 力 | 負 荷 | 需要率 | 需 要 | 需 要 | 需 要 | 備 考
番 号 | [6 empty] | 種 類 | [KW] |  | 効 率 | 力 率 | 負荷率 | 効 率 | 力 率 | 負荷率 | [KW] | [KVA] | 力 率 |  | [KW] | [KVar] | [KVA]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
器の二次側に設置する。
(注)進相コンデンサは変圧
器の二次側に設置する。
(注)進相コンデンサは変圧
器の二次側に設置する。
(注)進相コンデンサは変圧

## DATA
注-1) 誘導電動機の平均負荷率は、必要軸馬力[KW]×(１+ 余裕度[%] )より直上位を選定したものとして算出した。
注-2) 誘導電動機の負荷率に対する効率および力率は、負荷率50％,75％,100％の各値より直線比例計算で求めた。
[12 empty] | 設計余裕度[％]→ |  | 10
50Hz-200V |  |  |  | 誘導電動機の効率・力率 (50Hz-200V) | [5 empty] | 60Hz-220V |  |  |  | 誘導電動機の効率・力率 (60Hz-200V)
出力 | 負荷率 | 効率(％) | 力率(％) | 50％ 負荷時 |  | 75％ 負荷時 |  | 100％ 負荷時 |  | 出力 | 負荷率 | 効率(％) | 力率(％) | 50％ 負荷時 |  | 75％ 負荷時 |  | 100％ 負荷時
KW |  |  |  | 効率(％) | 力率(％) | 効率(％) | 力率(％) | 効率(％) | 力率(％) | KW |  |  |  | 効率(％) | 力率(％) | 効率(％) | 力率(％) | 効率(％) | 力率(％)
0.15 | [9 empty] | 0.15
0.2 | 79.5455 | 71.9545 | 65.0182 | 68.1 | 50.8 | 71.9 | 63.4 | 72.2 | 72.3 | 0.2 | 79.5455 | 75.0909 | 64.6273 | 71.1 | 51.2 | 75 | 63.1 | 75.5 | 71.5
0.4 | 68.1818 | 75.9818 | 65.8273 | 74.6 | 57.1 | 76.5 | 69.1 | 76 | 77.8 | 0.4 | 68.1818 | 78.6 | 66.5091 | 77 | 58 | 79.2 | 69.7 | 78.8 | 77.2
0.75 | 69.697 | 80.4909 | 65.4061 | 78.6 | 55.4 | 81 | 68.1 | 80.5 | 76 | 0.75 | 69.697 | 83.2121 | 66.2697 | 81.4 | 56.5 | 83.7 | 68.9 | 83.3 | 76.2
1.5 | 68.1818 | 82.3727 | 63.5909 | 80.7 | 54.5 | 83 | 67 | 83.1 | 75.1 | 1.5 | 68.1818 | 85.1818 | 57.2091 | 83.8 | 55.1 | 85.7 | 58 | 85.8 | 75.9
2.2 | 76.4463 | 86.6653 | 72.1992 | 85.4 | 59.6 | 86.7 | 71.8 | 86.1 | 78.7 | 2.2 | 76.4463 | 88.5942 | 73.1818 | 87.4 | 61 | 88.6 | 72.8 | 88.5 | 79.4
3.7 | 72.4816 | 87.0396 | 72.4912 | 86.5 | 61.7 | 87.1 | 73.7 | 86.3 | 80.4 | 3.7 | 72.4816 | 88.4093 | 73.0214 | 87.6 | 62.5 | 88.5 | 74.2 | 88.1 | 80.6
5.5 | 76.0331 | 89.2835 | 75.881 | 88.3 | 63.4 | 89.3 | 75.6 | 88.9 | 82.4 | 5.5 | 76.0331 | 90.1959 | 77.6314 | 89 | 66.1 | 90.2 | 77.4 | 90.1 | 83
7.5 | 78.7879 | 89.4242 | 78.3939 | 88.8 | 65.3 | 89.5 | 77.5 | 89 | 83.4 | 7.5 | 78.7879 | 90.4545 | 79.3727 | 89.6 | 67.5 | 90.5 | 78.6 | 90.2 | 83.7
11 | 76.4463 | 91.8769 | 76.4587 | 91.3 | 64.7 | 91.9 | 76.1 | 91.5 | 82.3 | 11 | 76.4463 | 92.5884 | 77.7298 | 92 | 67.4 | 92.6 | 77.4 | 92.4 | 83.1
15 | 78.7879 | 92.2697 | 78.3788 | 91.6 | 66.3 | 92.3 | 77.5 | 92.1 | 83.3 | 15 | 78.7879 | 92.6848 | 80.1121 | 91.8 | 68.4 | 92.7 | 79.4 | 92.6 | 84.1
18.5 | 82.3096 | 92.8 | 78.1251 | 91.9 | 64.5 | 92.8 | 76.4 | 92.8 | 82.3 | 18.5 | 82.3096 | 93.2292 | 80.0789 | 92.3 | 67.7 | 93.2 | 78.5 | 93.3 | 83.9
22 | 83.6777 | 93.0612 | 81.5967 | 92.7 | 69.1 | 93.2 | 80 | 92.8 | 84.6 | 22 | 83.6777 | 93.5306 | 82.6537 | 92.9 | 71.8 | 93.6 | 81.3 | 93.4 | 85.2
30 | 78.7879 | 92.9242 | 80.0121 | 92.7 | 68.1 | 93 | 79.3 | 92.5 | 84 | 30 | 78.7879 | 93.2848 | 82.2364 | 92.6 | 72.1 | 93.3 | 81.6 | 93.2 | 85.8
37 | 82.3096 | 93.9953 | 85.5894 | 93.9 | 77.1 | 94.2 | 84.8 | 93.5 | 87.5 | 37 | 82.3096 | 93.6538 | 86.5187 | 93.1 | 79.1 | 93.8 | 85.7 | 93.3 | 88.5
45 | 82.8283 | 92.8374 | 82.2838 | 92.4 | 70.7 | 92.9 | 81 | 92.7 | 85.1 | 45 | 82.8283 | 93.7061 | 84.8646 | 93.2 | 75.5 | 93.8 | 83.8 | 93.5 | 87.2
55 | 82.6446 | 94.0083 | 80.8653 | 93.9 | 68.4 | 94.1 | 79 | 93.8 | 85.1 | 55 | 82.6446 | 94.5388 | 83.576 | 94.1 | 73 | 94.6 | 82.2 | 94.4 | 86.7
データ・シート
Note on G7: 三菱電機株式会社 高性能省エネモータ スーパーラインエコシリーズ （２００１年１０月）
Note on S7: 三菱電機株式会社 高性能省エネモータ スーパーラインエコシリーズ （２００１年１０月）