## TR_Inrush-C
1
| No.1 (単相) | 0
[5 empty] | t=1 Sycle | t=0.1sec | t=02sec | t=0.3sec | t=0.4sec | t=0.5sec | t=0.6sec | t=0.7sec | t=0.8sec | t=09sec | t=1.0sec | t=1.1sec | t=1.2sec | t=1.3sec | t=1.4sec | t=1.5sec | t=1.6sec
| ａ＝ | -0.002596 |  |  |  | t=0.1sec: 0; t=02sec: 0.2; t=0.3sec: 0.3
| ｂ＝ | 0.045825 |  |  | 0 | t=0.1sec: 0
| ｃ＝ | -0.24986
| ｄ＝ | 0.53223
| f”(x)=0 | 5.8839
| f’(X)=0，Xa= | 7.4772
| f’(X)=0，Xb= | 4.2907
| ｂ＝ | 0.02
|  |  | X1＝ |  | 2.1457 | t=0.1sec: 2.1457; t=02sec: 1.3394; t=0.3sec: 0.93622
|  |  | X2＝ |  | 4.1829 | t=0.1sec: 4.1829; t=02sec: 1.8607; t=0.3sec: 1.1489
| 周波数： |  |  |  | 39.9277 | t=0.1sec: 39.9277; t=02sec: 1.9477; t=0.3sec: 1.16
| 変圧器容量： |  | TR=1 | 0 | 28.6429 | t=0.1sec: 28.6429; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 一次電圧： |  | TR=2 | 0 | 21.1611 | t=0.1sec: 21.1611; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X6＝ |  | 16.2473 | t=0.1sec: 16.2473; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 一次電流： |  | TR=3 | 0 | 13.1067 | t=0.1sec: 13.1067; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  | 0 | X8＝ |  | 11.2551 | t=0.1sec: 11.2551; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X9＝ |  | 10.3944 | t=0.1sec: 10.3944; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X10＝ |  | 10.1829 | t=0.1sec: 10.1829; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 変圧器台数： |  | 時 間 [sec]
| 電気方式： |  |  |  | t=1 Sycle
全負荷電流 ×
| 全負荷電流値に なるまでの 時 間 | 0 | 励 磁 突 | R-S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 入 電 流 | S-T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 実効値[A] | S-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| No.2 (単相) | 0
[5 empty] | t=1 Sycle | t=0.1sec | t=02sec | t=0.3sec | t=0.4sec | t=0.5sec | t=0.6sec | t=0.7sec | t=0.8sec | t=09sec | t=1.0sec | t=1.1sec | t=1.2sec | t=1.3sec | t=1.4sec | t=1.5sec | t=1.6sec
| ａ＝ | -0.002596 |  |  |  | t=0.1sec: 0; t=02sec: 0.2; t=0.3sec: 0.3
| ｂ＝ | 0.045825 |  |  | 0 | t=0.1sec: 0
| ｃ＝ | -0.24986
| ｄ＝ | 0.53223
| f”(x)=0 | 5.8839
| f’(X)=0，Xa= | 7.4772
| f’(X)=0，Xb= | 4.2907
| ｂ＝ | 0.02
|  |  | X1＝ |  | 2.1457 | t=0.1sec: 2.1457; t=02sec: 1.3394; t=0.3sec: 0.93622
|  |  | X2＝ |  | 4.1829 | t=0.1sec: 4.1829; t=02sec: 1.8607; t=0.3sec: 1.1489
| 周波数： |  |  |  | 39.9277 | t=0.1sec: 39.9277; t=02sec: 1.9477; t=0.3sec: 1.16
| 変圧器容量： |  | TR=1 | 0 | 28.6429 | t=0.1sec: 28.6429; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 一次電圧： |  | TR=2 | 0 | 21.1611 | t=0.1sec: 21.1611; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X6＝ |  | 16.2473 | t=0.1sec: 16.2473; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 一次電流： |  | TR=3 | 0 | 13.1067 | t=0.1sec: 13.1067; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  | 0 | X8＝ |  | 11.2551 | t=0.1sec: 11.2551; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X9＝ |  | 10.3944 | t=0.1sec: 10.3944; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X10＝ |  | 10.1829 | t=0.1sec: 10.1829; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 変圧器台数： |  | 時 間 [sec]
| 電気方式： |  |  |  | t=1 Sycle
全負荷電流 ×
| 全負荷電流値に なるまでの 時 間 | 0 | 励 磁 突 | R-S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 入 電 流 | S-T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 実効値[A] | S-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | t=1 Sycle | t=0.1sec | t=02sec | t=0.3sec | t=0.4sec | t=0.5sec | t=0.6sec | t=0.7sec | t=0.8sec | t=09sec | t=1.0sec | t=1.1sec | t=1.2sec | t=1.3sec | t=1.4sec | t=1.5sec | t=1.6sec
| ａ＝ | -0.002596 |  |  |  | t=02sec: 0.2; t=0.3sec: 0.3
| ｂ＝ | 0.045825 |  |  | #DIV/0!
| ｃ＝ | -0.24986
| ｄ＝ | 0.53223
| f”(x)=0 | 5.8839
| f’(X)=0，Xa= | 7.4772
| f’(X)=0，Xb= | 4.2907
| ｂ＝ | 0.02
|  |  | X1＝ |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.3394; t=0.3sec: 0.93622
|  | 0 | X2＝ |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.8607; t=0.3sec: 1.1489
| No.3 (三相) | 0
| 周波数= |  | X3＝ |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.9477; t=0.3sec: 1.16
| 変圧器容量= |  |  |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 一次電圧= |  |  |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
[5 empty] | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 一次電流= |  |  |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  | 0 | X8＝ |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X9＝ |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X10＝ |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 変圧器台数= |  | 時 間 [sec]
| 電気方式： |  |  |  | t=1 Sycle
全負荷電流 ×
| 全負荷電流値に なるまでの時間 | 0 | 励磁突入電流 実効値[A] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| No.4 (三相) | 0
[5 empty] | t=1 Sycle | t=0.1sec | t=02sec | t=0.3sec | t=0.4sec | t=0.5sec | t=0.6sec | t=0.7sec | t=0.8sec | t=09sec | t=1.0sec | t=1.1sec | t=1.2sec | t=1.3sec | t=1.4sec | t=1.5sec | t=1.6sec
| ａ＝ | -0.002596 |  |  |  | t=02sec: 0.2; t=0.3sec: 0.3
| ｂ＝ | 0.045825 |  |  | #DIV/0!
| ｃ＝ | -0.24986
| ｄ＝ | 0.53223
| f”(x)=0 | 5.8839
| f’(X)=0，Xa= | 7.4772
| f’(X)=0，Xb= | 4.2907
| ｂ＝ | 0.02
|  |  | X1＝ |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.3394; t=0.3sec: 0.93622
|  |  | X2＝ |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.8607; t=0.3sec: 1.1489
| 周波数= |  | X3＝ |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.9477; t=0.3sec: 1.16
| 変圧器容量= |  |  |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 一次電圧= |  |  |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
[5 empty] | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 一次電流= |  |  |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  | 0 | X8＝ |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X9＝ |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X10＝ |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 変圧器台数= |  | 時 間 [sec]
| 電気方式： |  |  |  | t=1 Sycle
全負荷電流 ×
| 全負荷電流値に なるまでの時間 | 0 | 励磁突入電流 実効値[A] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| No.5 (三相) | 0
[5 empty] | t=1 Sycle | t=0.1sec | t=02sec | t=0.3sec | t=0.4sec | t=0.5sec | t=0.6sec | t=0.7sec | t=0.8sec | t=09sec | t=1.0sec | t=1.1sec | t=1.2sec | t=1.3sec | t=1.4sec | t=1.5sec | t=1.6sec
| ａ＝ | -0.002596 |  |  |  | t=02sec: 0.2; t=0.3sec: 0.3
| ｂ＝ | 0.045825 |  |  | #DIV/0!
| ｃ＝ | -0.24986
| ｄ＝ | 0.53223
| f”(x)=0 | 5.8839
| f’(X)=0，Xa= | 7.4772
| f’(X)=0，Xb= | 4.2907
| ｂ＝ | 0.02
|  |  | X1＝ |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.3394; t=0.3sec: 0.93622
|  |  | X2＝ |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.8607; t=0.3sec: 1.1489
| 周波数= |  | X3＝ |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.9477; t=0.3sec: 1.16
| 変圧器容量= |  |  |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 一次電圧= |  |  |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
[5 empty] | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 一次電流= |  |  |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  | 0 | X8＝ |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X9＝ |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
|  |  | X10＝ |  | #DIV/0! | t=0.1sec: #VALUE!; t=02sec: 1.95; t=0.3sec: 1.16
| 変圧器台数= |  | 時 間 [sec]
| 電気方式： |  |  |  | t=1 Sycle
全負荷電流 ×
| 全負荷電流値に なるまでの時間 | 0 | 励磁突入電流 実効値[A] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
TR Inrush current Calcu. |  |  | 励磁突入 電流実効 値合計[A] | R-S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005. 11. 04 Ver 1.10 |  |  |  | S-T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
by ESE Service |  |  |  | T-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
メモ
メモ
メモ
メモ
メモ